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ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких Законів (щодо вдосконалення приєднання до електричних мереж)»
Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) у статті 1:
після абзацу сорок п'ятого доповнити двома новими абзацами сорок шостим — сорок сьомим:

«замовник – фізична або юридична особа (суб'єкт господарської діяльності), яка(ий), яка(ий) мають намір приєднання до електричних мереж з метою використання електричної енергії для власних побутових чи виробничих потреб;»

«електрифікована територія – територія, передбачена у містобудівній документації, на якій розташовано (запроектовано) електричні (повітряні чи кабельні) мережі, підстанції, розподільчі пристрої тощо, які забезпечують можливість підключення замовника до електричних мереж на відстані до 300 метрів по прямій лінії від мереж електропередавальної організації до місця приєднання електроустановок замовника чи споживача;»

У зв'язку з цим абзаци сорок шість — п'ятдесят п'ять вважати відповідно абзацами сорок вісім — п'ятдесят сім.
абзац сорок восьмий викласти в такій редакції:
«місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача чи замовника, яка розташовується на межі земельної ділянки споживача чи замовника або за його згодою на території його земельної ділянки»;
абзац сорок дев'ятий викласти в такій редакції:

«стандартне приєднання – приєднання електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь – до 16 кВт включно; другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно»;

після абзацу сорок дев'ятого додати нові абзаци п'ятдесят — п'ятдесят перший такого змісту: 

«комплексне стандартне приєднання – приєднання до мереж електропередавальної організації, яке не підпадає під параметри стандартного електроустановками замовника потужністю до 5000 кВт включно.»;

«нестандартне приєднання – приєднання електроустановки замовника потужністю більше 5000 кВт.»;
У звязку з цим абзаци пятдесятий — п'ятдесят сомий  вважати відповідно абзацами п'ятдесят другим — п'ятдесят дев'ятим. 
абзац п'ятдесят другий викласти в такій редакції:

«ставка плати за стандартне приєднання – значення вартості послуги з стандартного приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється за диференційованими ступенями потужності на певний строк»;
після абзацу п'ятдесят другого додати нові абзаци п'ятдесят три -  шістдесят такого змісту:

«базова ставка плати за комплексне стандартне приєднання – значення вартості послуги з комплексного стандартного приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється на певний строк»;

«коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання – коефіцієнти, що коригують базову ставку плати за комплексне стандартне приєднання для забезпечення реальних (актуальних) витрат електропередавальної компанії на здійснення комплексного стандартного приєднання, а також строки здійснення комплексного стандартного приєднання»;

«технічні умови на нестандартне приєднання - перелік умов та вимог до систем електротехнічного забезпечення об'єкта, що відповідають його розрахунковим параметрам, дотримання і виконання яких є достатньою умовою для приєднання об’єкта будівництва до відповідної електричної мережі і укладення договору про постачання/відпуск електричної енергії»;

«попередні умови на нестандартне приєднання – інформаційна довідка з викладенням повного змісту технічних умов на нестандартне приєднання, які можуть бути видані щодо приєднання об’єкту до електричних мереж електропередавальної організації, зазначеного у зверненні заявника. Видача попередніх умов приєднання має інформаційний характер та не створює нових обов’язків для електропередавальної організації, що їх видала»;

«резерв потужності – вільна величина електричної потужності електричної підстанції, до якої можливе підключення електроустановок без здійснення реконструкції такої підстанції»;

«електрична підстанція - електроустановка, яка слугує для перетворення й розподілу електроенергії і складається з трансформаторів або інших перетворювачів енергії, розподільних пристроїв, пристроїв управління й допоміжних споруд»;

«субспоживач - споживач, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж основного споживача»;

«технологічні електричні мережі - сукупність електроустановок з усією інфраструктурою, у тому числі електричні мережі, системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, що призначені для перетворення, передачі та/або розподілу електричної енергії, що належать основному споживачу і використовуються для передачі електричної енергії для власного споживання та/або субспоживачам, а також для транзиту електричної енергії в мережі електропередавальної організації»;

У звязку з цим абзаци п'ятдесят три — п'ятдесят дев'ять вважати відповідно шістдесят один — шістдесят сім. 

доповнити частиною другою такого змісту:

«Терміни, що використовуються в законопроекті в частині приєднання до мереж, вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2) статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі щорічно розробляє та встановлює укрупнені показники вартості будівництва та граничні терміни будівництва електричних мереж та підстанцій за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування.»

3) частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:

«Державна інспекція з енергетичного нагляду за письмовим зверненням заявника надає висновок щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання.»

4) абзац десятий частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«встановлення ставок плати за стандартне приєднання, базової ставки плати за комплексне стандартне приєднання, коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання, розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорів про приєднання, типових форм технічних умов на нестандартне приєднання, методик розрахунку витрат на стандартне та комплексне стандартне приєднання, методики розрахунку плати за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж;»

5) статтю 17 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж
Плата за приєднання стягується у випадках:

1. приєднання об’єктів, що вперше вводяться в експлуатацію;

2. реконструкції, технічного переоснащення чи капітального ремонту, раніше приєднаних електроустановок, якщо їх потужність збільшується;

3. зміни категорії надійності електрозабезпечення, точки приєднання, видів виробничої діяльності, що не тягнуть перегляд величини приєднаної потужності, але змінюють схему зовнішнього електропостачання таких електроустановок.

Плата за стандартне приєднання   розраховується електропередавальною організацією виходячи зі ставки плати за стандартне приєднання та замовленої потужності.

Плата за комплексне стандартне приєднання розраховується електропередавальною організацією виходячи із базової ставки плати за комплексне стандартне приєднання та замовленої потужності з урахуванням коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання.

Ставки плати за стандартне приєднання, базова ставка за комплексне стандартне приєднання та коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання, встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, після цього індексуються відповідно індексу цін виробників промислової продукції (електричного устаткування) кожний квартал (не пізніше 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня кожного календарного року). Ставки плати за стандартне приєднання встановлюється окремо для міської та сільської місцевості та диференційованими за ступенями потужності для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Інформація щодо ставок плати за стандартне приєднання, базової ставки за комплексне стандартне приєднання та коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання розміщується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на своєму веб-сайті в мережі Інтернет. 

Cтавка плати за стандартне приєднання встановлюється на підставі витрат електропередавальної компанії на розвиток електричних мереж пов'язаний із наданням послуг зі стандартного приєднання.

Базова ставка плати за комплексне стандартне приєднання встановлюється на підставі укрупнених статистичних даних щодо витрат електропередавальної компанії на розвиток електричних мереж пов'язаний із наданням послуг із приєднання потужністю до 5000 кВт. Коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання встановлюються виходячи з факторів що визначають збільшення вартості комплексного стандартного приєднання понад базової ставки, а також збільшення строків надання послуги з комплексного стандартного приєднання. Коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання мають враховувати:

-
відстань від місця приєднання електроустановок замовника до мережі, підстанції, розподільчого пристрою тощо електропередавальної організації;

-
безпосереднього місця здійснення приєднання (на сільській/міській території);

-
місце (зону складності) будівництва електричних мереж;

-
виконання лінії електропередачі (кабельне/повітряне);

-   середню вартість створення кілометру лінії електропередачі на відповідному класі напруги;

-
середня вартість збільшення пропускної здатності існуючої мережі електропередавальної організації на кожному класі напруги, який задіяний у відповідному  приєднанні;

-
завантаженість мереж електропередавальної організації в районі електромереж, в якому здійснюється приєднання, на відповідному класі напруги;

-
улаштування вузла обліку згідно обраного тарифу та, за необхідністю, облаштування автоматизованої системи комерційного обліку;

-
необхідність відведення земельної ділянки;

-
реалізація приєднання електроустановок, призначених для генерації електричної енергії. 

Базова ставка плати за комплексне стандартне приєднання встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг диференційовано за ступенями напруги в точці приєднання, категоріями надійності електропостачання та дискретно до величини замовленої потужності.

 Витрати електропередавальної компанії на розвиток електричних мереж пов'язаний із наданням послуг з стандартного та комплексного стандартного приєднання розраховується електропередавальною організацією виходячи з витрат, необхідних для проектування, будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності, а також врахування прибутку електропередавальної організації від надання послуги стандартного та комплексного стандартного приєднання, відповідно до методик розрахунку витрат на стандартне/комплексне стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У разі недостатності коштів, отриманих як плата за приєднання для компенсації частини витрат електропередавальної організації на  виконання робіт зі стандартного/комплексного стандартного приєднання, витрати в цій частині компенсуються за рахунок складової тарифу на передачу або розподіл електричної енергії та/або прибутку від здійснення ліцензованої діяльності. Включення цих витрат до складової тарифу на передачу або розподіл електричної енергії та/або прибутку від здійснення ліцензованої діяльності здійснюється, виходячи з фактичних витрат електропередавальної організації на  виконання робіт зі стандартного/комплексного стандартного приєднання національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг без зверненням електропередавальної організації.

Плата за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж визначається виходячи з вартості послуг з нестандартного приєднання електроустановок, що розраховується на підставі проектно-кошторисної документації відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності і обґрунтовується витратами, необхідними для проектування, будівництва та/або реконструкцію електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до мереж електропередавальної організації з урахуванням укрупнених показників вартості будівництва та граничних термінів будівництва електричних мереж та підстанцій. 

Вихідними умовами для підготовки проектно-кошторисної документації на нестандартне приєднання є технічні умови, видані електропередавальною організацією у зв’язку зверненням замовника. Технічні умови на нестандартне приєднання електропередавальною організацією надаються безоплатно.

Розроблення проектно-кошторисної документації для нестандартного приєднання забезпечується замовником, а її вартість враховується у вартості послуги з нестандартного приєднання.

Розроблення проектно-кошторисної документації розвитку мереж електропередавальної організації, пов’язаного з наданням послуг з нестандартного приєднання забезпечується електропередавальною організацією, а її вартість враховується у вартості складових нестандартного приєднання.

Вихідні умови на нестандартне приєднання електропередавальною організацією надаються безоплатно.

6) доповнити статтею 174 такого змісту:
Стаття 174 «Права замовника на самостійне здійснення приєднання та приєднання субспоживачів.»

За бажанням замовника розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво лінії електропередачі від місця приєднання його електроустановок, не залежно від потужності таких електроустановок, до електричних (повітряних чи кабельних) мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо електропередавальної організації може бути здійснено ним самостійно (підрядним способом тощо).  У такому випадку роботи з розвитку мереж електропередавальної організації (збільшення трансформаторної, пропускної спроможності мереж) здійснюються лише в частині, необхідній для забезпечення заявленої потужності та фінансується заявником. Розроблення проектно-кошторисної документації розвитку мереж електропередавальної організації, пов’язаного  з приєднанням забезпечується замовником із погодженням з електропередавальною організацією, а її вартість враховується у вартості приєднання. Вихідними умовами для підготовки проектно-кошторисної документації на будівництво лінії електропередачі від місця приєднання електроустановок замовника до електричних (повітряних чи кабельних) мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо електропередавальної організації та робіт з розвитку мереж електропередавальної організації (збільшення трансформаторної, пропускної спроможності мереж) є технічні умови, видані електропередавальною організацією у зв’язку із зверненням замовника. Технічні умови на приєднання електропередавальною організацією надаються безоплатно. 

Фінансування робіт з розвитку мереж електропередавальної організації (збільшення трансформаторної, пропускної спроможності мереж) здійснюється замовником в рамках надання електропередавальній організації безвідсоткової цільової позики.

Приєднання до технологічних електричних мереж замовника (власника мереж, який не є електропередавальною організацією) здійснюється на договірних засадах лише в рамках резерву потужності електричної підстанції замовника із погодженням з електропередавальною організацією для забезпечення її можливості постачати субспоживачу електричну енергію, якісні характеристики якої відповідають параметрам, визначеним державними стандартами, та зазначені в договорі про постачання електричної енергії між електропередавальною організацією та субспоживачем.

7) доповнити статтею 181 такого змісту:

«Стаття 181. Основні вимоги приєднання електроустановок до електромереж.»
Приєднання електроустановок замовників здійснюється електропередавальною організацією за заявою на підставі договору про приєднання до електричних мереж, за плату та у строки, визначені цим Законом.

Для отримання проекту договору про приєднання (крім нестандартного приєднання) замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки необхідної потужності. Подання заяви може здійснюватися в електронній формі з наданням автоматичного підтвердження з офіційного сайту електропередавальної організації. Таке підтвердження має містити дату подання, вхідний номер, заявлену потужність, опис місця приєднання та перелік наданих в електронній формі даних. 

До заяви про стандартне приєднання додаються:

- план із зазначенням місця розташування електроустановки або прогнозованого місця приєднання складений замовником в довільній формі;

-  копія документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом, що планується приєднати до мережі або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

- копія довіреності чи іншого документа уповноваженої особи на підпис договорів (за потреби).

До заяви про комплексне стандартне приєднання додаються:

- топографо-геодезичний план у масштабі 1:500 із зазначенням місця розташування електроустановки або прогнозованого місця приєднання, інженерних мереж, приватних земельних ділянок (за наявності таких ділянок);

- копія документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом, що планується приєднати до мережі або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

- копія довіреності чи іншого документа уповноваженої особи на підпис договорів (за потреби);

- опитувальний лист до комплексного стандартного приєднання, засвідчений проектною організацією, що розробила проект внутрішніх мереж об’єкта, який планується приєднати до мережі електропередавальної організації;

- технічні характеристики генеруючого обладнання та підтвердження відповідності такого обладнання стандартам, що діють на території України (у разі приєднання електроустановок, призначених для генерації електричної енергії);

- копія довіреності чи іншого документа уповноваженої особи на підпис договорів (за потреби).

Послуга стандартного/комплексного стандартного приєднання включає в себе послуги з облаштування вузлів обліку відповідно до обраного заявником тарифу. 

У випадку стандартного приєднання електропередавальна організація безоплатно на третій робочий день подання замовником заяви надає замовнику підписаний договір з визначенням розміру плати за приєднання та строку підключення електроустановки  замовника до електричних мереж електропередавальної організації від дня оплати замовником вартості приєднання згідно з цим договором. Укладання договору про стандартне приєднання та визначення розміру плати за таке приєднання між замовником та електропередавальною організацією можливе в електронній формі шляхом приєднання замовника до публічного договору про стандартне приєднання.

У випадку комплексного стандартного приєднання електропередавальна організація безоплатно на третій робочій день з подання замовником заяви надає замовнику підписаний договір з розрахунком та визначенням розміру плати за приєднання та строку підключення електроустановки  замовника до електричних мереж електропередавальної організації від дня оплати замовником вартості приєднання згідно з цим договором. Укладання договору про комплексне стандартне приєднання та визначення розміру плати за таке приєднання між замовником та електропередавальною організацією можливе в електронній формі шляхом приєднання замовника до публічного договору про комплексне стандартне приєднання. Реалізуючи укладання договору про комплексне стандартне приєднання в електронній формі, укладання такого договору здійснюється після підтвердження електропередавальною організацію коректності обраних заявником коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання. Таке підтвердження здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту обрання змовником на офіційному веб-сайті електропередавальної організації в мережі Інтернет коефіцієнтів шляхом електронного повідомлення заявника.

На електрифікованих територіях строк надання послуги з стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації не може перевищувати для першого ступеня потужності 15 робочих днів, для другого ступеня потужності 25 робочих днів, для третього ступеня потужності 35 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальної організації вартості приєднання відповідно до договору приєднання.

Тривалість надання послуги зі стандартного приєднання на не електрифікованих територіях (або на електрифікованій території, на якій електричні (повітряні чи кабельні) мережі, підстанції, розподільчі пристрої тощо запроектовані, але фактично не введені в експлуатацію)  продовжується на строк, необхідний на оформлення права користування земельними ділянками та/або будівництво електроустановок зовнішнього забезпечення, що передбачені інвестиційною програмою, відповідно до законодавства. При цьому, загальний строк надання послуги зі стандартного приєднання у таких випадках не може перевищувати 65 робочих днів.

Про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання електропередавальна організація повідомляє замовнику в день переривання  строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням на офіційне листування.

Базовий строк надання послуги з комплексного стандартного приєднання електроустановок до електричних мереж електропередавальної організації становить 45 днів від дня оплати замовником електропередавальної організації вартості приєднання відповідно до договору приєднання. Строк надання послуги з комплексного стандартного приєднання може бути збільшений з урахуванням коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання.

Строки надання послуги з нестандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації визначаються згідно проектної документації та договору з надання послуги з нестандартного приєднання. 

Технічні умови на нестандартне приєднання електропередавальною організацією надаються згідно із поданою замовником заявою протягом 10 робочих днів. Право на одержання технічних умов на нестандартне приєднання має власник об’єкта, що планується приєднати до мережі/якому планується збільшити потужність/змінити категорію надійності електропостачання, або особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні.

Технічні умови на нестандартне приєднання є чинними протягом трьох років, якщо більший строк не встановлений самими технічними умовами, законодавством або договором про приєднання. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника, якому видані технічні умови. Електропередавальна організація, яка видала технічні умови на нестандартне приєднання, не вправі відмовити у укладенні договору про приєднання до своїх мереж у випадку дотримання умов, викладених у технічних умовах на нестандартне приєднання. Технічні умови на нестандартне приєднання не можуть містити вимогу одержання будь-яких дозволів, погоджень, або інших документів від державних органів, установ та організацій. На вимогу замовника обґрунтованість виданих технічних умов на нестандартне приєднання перевіряється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або органами Антимонопольного комітету України. За наслідками перевірки обґрунтованості виданих технічних умов на нестандартне приєднання національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або орган Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів виносить рішення про обґрунтованість технічних умов на нестандартне приєднання або про застосування штрафу, встановленого Законом України «Про природні монополії», і зобов’язання електропередавальної організації видати нові технічні умови на нестандартне приєднання.

Право на одержання попередніх умов на нестандартне приєднання має будь-яка особа згідно із поданою нею заявою. Видача попередніх умов на нестандартне приєднання здійснюється електропередавальною організацією у строк до одного календарного місяця.

Технічні умови на приєднання, що здійснюється замовником самостійно, електропередавальною організацією надаються згідно із поданою замовником заявою протягом 10 робочих днів. Право на одержання технічних умов на приєднання має власник об’єкта, що планується приєднати до мережі/якому планується збільшити потужність/змінити категорію надійності електропостачання, або особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні.

Технічні умови на приєднання, що здійснюється замовником самостійно, є чинними протягом одного року, якщо більший строк не встановлений самими технічними умовами, законодавством або договором про приєднання. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника, якому видані технічні умови. Електропередавальна організація, яка видала технічні умови на приєднання, що здійснюється замовником самостійно, не вправі відмовити у укладенні договору про приєднання до своїх мереж у випадку дотримання умов, викладених у технічних умовах на таке приєднання. Технічні умови на приєднання, що здійснюється замовником самостійно, не можуть містити вимогу одержання будь-яких дозволів, погоджень, або інших документів від державних органів, установ та організацій. На вимогу замовника обґрунтованість виданих технічних умов перевіряється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або органами Антимонопольного комітету України.

За наслідками перевірки обґрунтованості виданих технічних умов на приєднання, що здійснюється замовником самостійно, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або орган Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів виносить рішення про обґрунтованість технічних умов або про застосування штрафу, встановленого Законом України «Про природні монополії», і зобов’язання електропередавальної організації видати нові технічні умови на приєднання, що що здійснюється замовником самостійно.

Право на одержання попередніх умов на приєднання, що здійснюється замовником самостійно, має будь-яка особа згідно із поданою нею заявою. Попередні умови на приєднання, що здійснюється замовником самостійно,  надаються електропередавальною організацією у строк до одного календарного місяця.

Розроблення проектної документації, підготовка технічних вимог до проекту зовнішнього електрозабезпечення, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до місця приєднання замовника при стандартному приєднанні та комплексному стандартному приєднанню забезпечуються електропередавальною організацією.

Електропередавальна організація в обраний заявником спосіб, не пізніше 3 робочих днів з моменту фактичного виконання договору про приєднання до електричних мереж, повідомляє заявника про таке виконання. На підставі отриманого повідомлення про приєднання до мережі заявник має право укласти договір про постачання електричної енергії з електропередавальною організацією шляхом приєднання, на офіційному веб-сайті  електропередавальної організації в мережі Інтернет, до публічного договору про постачання електричної енергії.
8) у статті 24:
частину дев’яту викласти в такій редакції:

«Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за всіма існуючими та запроектованими трансформаторними підстанціями та електричними мережами на території здійснення ліцензованої діяльності з прив’язкою до карти в електронному вигляді щодо: 

- електрифікованих та запроектованих електрифікованих територій на території здійснення ліцензованої діяльності; 

- номінальної потужності, приєднаної потужності, потужності, що приєднується за договорами про приєднання, 

- резерву потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання;

- даних замірів режимного дня;

- діючих розмірів ставки плати та строків надання послуги стандартного приєднання, діючих розмірів базової ставки плати та базового строку надання послуги комплексного стандартного приєднання, а також величин коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання.

Інформація щодо існуючих та запроектованих підстанцій електропередавальної організації є відкритою та надається безоплатно. 

Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж можуть встановлюватися додаткові вимоги до інформації, яка підлягає оприлюдненню. Така інформація є відкритою та надається безоплатно, може бути використана замовниками у відповідних проектних рішеннях протягом півроку з дати її опублікування електропередавальною організацією.

після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

«Достовірність оприлюдненої інформації може бути перевірена Державною інспекцією з енергетичного нагляду на підставі звернення (скарг) споживачів електричної енергії або замовників приєднання до електричних мереж. Державна інспекція з енергетичного нагляду, у разі встановлення під час перевірки розбіжностей між фактичними та оприлюдненими електропередавальною організацією показниками більш ніж на 10 відсотків, складає в установленому законодавством порядку протокол про адміністративне порушення та оприлюднює результати такої перевірки на своєму офіційному веб-сайті. За результатами перевірки електропередавальна організація не пізніше трьох робочих днів оновлює на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію.»

Порядок проведення такої перевірки здійснюється у відповідності до статті 9 цього Закону та з додержанням вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.» 

У зв'язку з цим частини десять — сімнадцять вважати відповідно частинами одинадцять — вісімнадцять.

частину одинадцять викласти в такій редакції:

«Енергопостачальник зобов'язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ інспекторів з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання, а також перевірки достовірності даних, які оприлюднюються електропередавальною організацією на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.»

9) абзац другий частини третьої статті 27 викласти в такій редакції:
«Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність за правопорушення в електроенергетиці:

за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу, розподіл або постачання електричної енергії, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій гарантованого покупця та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, порушення строків стандартного та комплексного стандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на електрифікованих територіях; за не оприлюднення інформації або встановлення розбіжності такої інформації, передбаченої статтею 24 цього закону - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2. Частину третю статті 123 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) доповнити абзацом другим такого змісту:

«Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для об’єктів електроенергетики, електроустановок, магістральної електричної мережі та місцевої (локальної) електричної мережі, розміщення яких передбачені містобудівною документацію, може здійснюватись без отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою.»

У зв'язку з цим абзац другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 2.
Кабінету Міністрів України привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3.
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг привести свої акти у відповідність із цим Законом, встановити протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Законом ставок плати за стандартне приєднання, базової ставки плати за комплексне стандартне приєднання, коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання.
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