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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації»   

	Зміст положення(норми)

чинного законодавства
	Зміст відповідного положення

(норми) проекту акта

	Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

відпущена енергія - електрична або теплова енергія, що постачається споживачам від когенераційної установки; 

додаткове паливо - паливо, що спалюється постійно або тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою підвищення електричної і/або теплової потужності когенераційної установки; 

ефективність використання додаткового палива - відношення приросту обсягу відпущеної протягом року електричної і/або теплової енергії від когенераційної установки, обумовленого спаленням додаткового палива протягом вказаного строку, до енергії цього додаткового палива; 

кваліфікація когенераційної установки - встановлення центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки вимогам (кваліфікаційним показникам) цього Закону; 

кваліфікована когенераційна установка - когенераційна установка, умови і показники експлуатації якої відповідають вимогам цього Закону; 

когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію; 

комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) - спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в межах одного технологічного процесу у результаті спалення палива; 

основне паливо - паливо, що забезпечує роботоздатність когенераційної установки, у тому числі скидний енергетичний потенціал технологічних процесів; 

скидний енергетичний потенціал технологічних процесів - вторинні енергетичні ресурси, які можуть бути використані для виробництва електричної та теплової енергії в когенераційних установках. Перелік цих вторинних енергетичних ресурсів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження.
     
	Стаття 1. Визначення термінів  

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

1) базовий сценарій — сценарій, що відображає звичайний хід діяльності системи теплопостачання та не передбачає будь-яких радикальних змін її технологічної структури, в якому враховані можливості заміни певних елементів системи теплопостачання відповідно до графіка ремонту та реконструкцій без удосконалення технологій;

2) високоефективна когенераційна установка — когенераційна установка з високим коефіцієнтом корисної дії, яка забезпечує економію первинної енергії на рівні не нижче 10 відсотків порівняно з контрольними значеннями ефективності для окремого виробництва електричної і теплової енергії, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також дрібномасштабна когенераційна установка та мікрокогенераційна установка, які забезпечують економію первинної енергії;

3) високоефективна когенерація — комбіноване виробництво електричної та теплової енергії високоефективною когенераційною установкою;

4) відпущена енергія — електрична або теплова енергія, що постачається споживачам від когенераційної установки; 

5) гарантія походження електричної енергії, яка вироблена високоефективною когенераційною установкою, — електронний документ, виданий відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена в Україні високоефективною когенераційною установкою;

6) додаткове паливо — паливо, що спалюється постійно або тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою підвищення електричної і/або теплової потужності когенераційної установки; 

7) дрібномасштабна когенераційна установка — когенераційна установка з максимальною електричною потужністю від 50 кВт до 1 МВт;

8) економічно ефективний варіант теплопостачання — варіант теплопостачання, який порівняно з базовим сценарієм, що відображає звичайний хід діяльності, помітно зменшує обсяг первинної енергії, потрібної для постачання однієї одиниці переданої енергії у межах відповідної системи в економічно ефективний спосіб, що підтверджено результатами аналізу витрат і вигід;

9) електронний реєстр — електронна веб-система, яка використовується для ведення обліку відомостей про видачу, використання та припинення дії гарантій походження електричної енергії, що вироблена високоефективною когенераційною установкою, а також надання інформації про них;

10) ефективність використання додаткового палива — відношення приросту обсягу відпущеної протягом року електричної і/або теплової енергії від когенераційної установки, обумовленого спаленням додаткового палива протягом зазначеного строку, до енергії такого додаткового палива; 

11) істотне оновлення — капітальний ремонт, реконструкція, технічне переоснащення теплогенеруючого об’єкта, вартість якого перевищує 50 відсотків капітальних витрат на будівництво нового такого об’єкта подібної потужності;

12) кваліфікація когенераційної установки — встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки вимогам (кваліфікаційним показникам) цього Закону; 

13) кваліфікована когенераційна установка — когенераційна установка, умови і показники експлуатації якої відповідають вимогам цього Закону; 

14) когенераційна установка — комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію; 

15) комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) — спосіб одночасного виробництва електричної та теплової енергії в межах одного технологічного процесу;

16) контрольні значення ефективності для окремого виробництва електричної і теплової енергії — еталонні значення коефіцієнтів корисної дії для окремого виробництва електричної та теплової енергії, що відображають експлуатаційну ефективність роздільного виробництва електричної та теплової енергії, яке передбачається замінити на когенерацією, та складаються з матриці значень, диференційованих за роками будівництва і видами палива. Еталонні значення ефективності когенераційних установок із строком використання більш як десять років фіксуються на рівні еталонних значень для установок із строком використання десять років;

17) мікрокогенераційна установка — когенераційна установка з максимальною електричною потужністю до 50 кВт;

18) операційний період — період, протягом якого когенераційною установкою вироблена електрична енергія, що дорівнює одному календарному року;

19) основне паливо — паливо, що забезпечує роботоздатність когенераційної установки, у тому числі скидний енергетичний потенціал технологічних процесів; 

20) первинна енергія — енергія, потрібна для постачання однієї одиниці переданої енергії у межах відповідної системи з урахуванням енергії, потрібної для видобування, перетворення, транспортування та розподілу;

21) скидний енергетичний потенціал технологічних процесів — вторинні енергетичні ресурси, які можуть бути використані для виробництва електричної та теплової енергії в когенераційних установках. Перелік таких вторинних енергетичних ресурсів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

	Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження  між власниками когенераційних установок і енергопостачальними  організаціями, які здійснюють діяльність з передачі або постачання електричної енергії,  незалежно від  форми власності.


	Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження між суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво електричної та/або теплової енергії на когенераційних установках, і суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з передачі або постачання електричної енергії та/або теплової енергії, незалежно від форми власності.


	Стаття 3. Законодавство про комбіноване виробництво теплової

і електричної енергії (когенерацію) та використання

скидного енергетичного потенціалу

Відносини у сфері комбінованого виробництва теплової і електричної енергії регулюються законами України "Про енергозбереження", "Про електроенергетику", цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.
	Стаття 3. Законодавство про комбіноване виробництво теплової

і електричної енергії (когенерацію) та використання

скидного енергетичного потенціалу

Відносини у сфері комбінованого виробництва теплової і електричної енергії регулюються законами України "Про енергозбереження", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.


	Стаття 4. Особливості використання і експлуатації когенераційних установок
Використання когенераційних  установок  має  особливості,  що обумовлені такими факторами: 

споживанням традиційних органічних видів палива або використанням   скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів; 
	Стаття 4. Особливості використання і експлуатації когенераційних установок
Використання когенераційних  установок  має  особливості,  що обумовлені такими факторами:  
      споживанням традиційних органічних видів палива або використанням   скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів, або використанням енергії відновлюваних джерел; 

	Стаття 5. Принципи державної політики у сфері використання             когенераційних установок

Державна політика у сфері використання когенераційних установок ґрунтується на засадах:

розвитку та збалансованого використання когенераційних установок у національній економіці;

сприяння перебудові діючих теплогенеруючих об'єктів в установки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії з метою зростання ефективності використання палива та підвищення екологічної безпеки;

створення розподілених (місцевих) електрогенеруючих потужностей як умови підвищення надійності та безпеки енергопостачання на регіональному рівні;

державного регулювання відносин у цій сфері;

економічного стимулювання використання когенераційних установок на підприємствах незалежно від форми власності та галузевої належності;
…
	Стаття 5. Принципи державної політики у сфері використання             когенераційних установок

Державна політика у сфері використання когенераційних установок ґрунтується на засадах:

розвитку та збалансованого використання когенераційних установок у національній економіці;

сприяння перебудові діючих теплогенеруючих об'єктів в високоефективні установки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії з метою зростання ефективності використання палива та підвищення екологічної безпеки;

створення розподілених (місцевих) електрогенеруючих потужностей як умови підвищення надійності та безпеки енергопостачання на регіональному рівні;

державного регулювання відносин у цій сфері;

економічного стимулювання використання високоефективних когенераційних установок на підприємствах незалежно від форми власності та галузевої належності;

…

	Стаття 8. Державне регулювання у сфері використання 
когенераційних установок 

     Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та уповноважені Президентом України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності в порядку, визначеному законодавством України.

Державне регулювання у сфері використання   когенераційних установок здійснюється шляхом: 
      проведення кваліфікації когенераційних установок;

          ліцензування господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії; 
     встановлення тарифів на електричну та теплову енергію,  що виробляються когенераційними установками; 
     нагляду та контролю за безпечним виконанням робіт при будівництві чи реконструкції когенераційних установок.

    відсутня


	Стаття 8. Державне регулювання у сфері використання 
когенераційних установок
    Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно - енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України  органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності в порядку, визначеному законодавством України. 
Державне регулювання у сфері використання   когенераційних установок здійснюється шляхом: 
     проведення кваліфікації когенераційних установок;

     ліцензування господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії;

       встановлення тарифів на електричну  та  теплову  енергію,  що виробляються когенераційними установками;                                                                                                                                                                                                                   
     нагляду та контролю за безпечним виконанням робіт при будівництві чи реконструкції когенераційних установок;
надання гарантії походження електричної енергії, яка вироблена високоефективною когенераційною установкою;
…..

	Стаття 9. Державне стимулювання створення і використання

когенераційних установок

Власникам когенераційних установок незалежно від встановленої електричної потужності надається право безперешкодного доступу до місцевих (локальних) електричних мереж та продажу виробленої електричної енергії окремим споживачам за договорами, включаючи право постачати споживачу електричну енергію в години доби найбільшого або середнього навантаження електричної мережі (пікові та напівпікові періоди доби) одночасно (додатково) з основним постачальником електричної енергії.

Власникам кваліфікованих когенераційних установок у встановленому законодавством України порядку нарівні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва та постачання електричної енергії надається право продажу всього обсягу або частини виробленої ними електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України, місцевим енергопостачальним організаціям, до електричних мереж яких приєднані когенераційні установки, а також за договорами зі споживачами по всій території України незалежно від електричної потужності когенераційної установки за тарифами, встановленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.


	Стаття 9. Державне стимулювання створення і використання

когенераційних установок

Суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії на когенераційних установках, незалежно від встановленої електричної потужності надається право безперешкодного доступу до місцевих (локальних) електричних мереж та продажу виробленої електричної енергії окремим споживачам за договорами, включаючи право постачати споживачу електричну енергію в години доби

найбільшого або середнього навантаження електричної мережі (пікові та напівпікові періоди  доби) одночасно (додатково) з основним постачальником електричної енергії.

Суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії на кваліфікованих когенераційних установках, у встановленому законодавством України порядку нарівні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва та постачання електричної енергії надається право продажу всього обсягу або частини виробленої ними електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України, місцевим енергопостачальним організаціям, до електричних мереж яких приєднані когенераційні установки, а також за договорами зі споживачами по всій території України незалежно від електричної потужності когенераційної установки за тарифами, встановленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.


	Стаття 10. Когенерація в комунальному теплопостачанні

     Умови господарювання підприємств комунального теплопостачання,     визначені нормативно-правовими актами,зберігаються у разі модернізації  цих  підприємств на основі використання когенераційних установок та поширюються на суб'єктівгосподарювання, які забезпечують тепловою енергією населення таоб'єкти соціальної сфери від окремо споруджених когенераційних установок.

…

відсутня


	Стаття 10. Когенерація в комунальному теплопостачанні

     Умови господарювання підприємств комунального теплопостачання,     визначені нормативно-правовими актами,зберігаються у разі модернізації  цих  підприємств на основі використання когенераційних установок та поширюються на суб'єктівгосподарювання, які забезпечують тепловою енергією населення таоб'єкти соціальної сфери від окремо споруджених когенераційних установок
….
  З метою планування економічно ефективного варіанта теплопостачання у населених пунктах, в яких передбачається істотне оновлення діючих теплогенеруючих об’єктів або будівництво нових потужностей теплової генерації, до початку проведення робіт з будівництва, реконструкції або технічного переоснащення в разі, коли планується будівництво нової установки тепловою потужністю понад             20 МВт або істотне оновлення існуючої установки загальною тепловою потужністю понад 20 МВт, здійснюється аналіз витрат і вигід щодо оцінки потенціалу застосування високоефективної когенерації.

Аналіз витрат і вигід щодо оцінки потенціалу застосування високоефективної когенерації є складовою частиною комплексної оцінки застосування високоефективної когенерації та ефективного централізованого теплопостачання і охолодження.

Комплексна оцінка застосування високоефективної когенерації та ефективного централізованого теплопостачання і охолодження оновлюється кожні п’ять років.

Вимоги до проведення аналізу витрат та вигід щодо оцінки потенціалу високоефективної когенерації і комплексної оцінки застосування високоефективної когенерації та ефективного централізованого теплопостачання і охолодження встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.


	Стаття 11. Кваліфікація когенераційних установок
    Когенераційні установки, які відпускають частину або весь обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб власного споживання, можуть бути визнані як кваліфіковані, якщо вони відповідають кваліфікаційним показникам однієї з двох таких умов: 

  1) як основне паливо використовується скидний  енергетичний потенціал технологічних процесів; для таких установок виробництво теплової енергії не є обов'язковим. 

     Якщо застосовується додаткове паливо, то ефективність використання додаткового палива протягом одного року з дня введення в експлуатацію цієї установки і кожних наступних 12 місяців повинна бути не меншою 42 відсотків. 

    У разі, якщо спалення додаткового палива застосовується для 
підтримання проектної електричної потужності когенераційної 
установки при тимчасовому зменшенні теплової потужності скидного 
енергетичного потенціалу стосовно його значення, прийнятого  у 
технічному проекті когенераційної установки, обсяг витрат 
додаткового палива повинен бути узгоджений з центральним органом 
виконавчої влади у сфері енергозбереження;

2) як основне паливо використовується традиційне (органічне) 
паливо, при цьому обсяг відпущеної теплової енергії повинен бути 
не менше 10 відсотків від загального виробництва електричної і 
теплової енергії протягом одного року з дня її введення в 
експлуатацію і протягом кожних наступних 12 місяців; протягом 
вказаного строку обсяг відпущеної електричної та теплової енергії 
по відношенню до енергії основного та додаткового палива повинен 
становити не менше 42 відсотків.
  Кваліфікацію когенераційних  установок  здійснює  центральний 
орган   виконавчої   влади  у  сфері  енергозбереження  у  порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Строк 
дії  кваліфікації  становить один рік. Кваліфікація когенераційної 
установки,  яка  вперше  введена  в  експлуатацію,  провадиться за 
проектними   даними  та  результатами  випробувань  когенераційної 
установки  на експлуатаційних режимах. Кваліфікація когенераційної 
установки   на   кожний  наступний  рік  після  спливу  строку  її 
попередньої  кваліфікації  здійснюється  за фактичними показниками 
експлуатації когенераційної установки за попередні 12 місяців. 
 

Відсутня
	Стаття 11. Кваліфікація когенераційних установок

Когенераційні установки, які відпускають частину або весь обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб власного споживання, можуть бути визнані як кваліфіковані, якщо вони є високоефективними когенераційними установками.

У разі застосування додаткового палива когенераційною установкою, яка використовує скидний енергетичний потенціал технологічних процесів як основне паливо, ефективність використання додаткового палива протягом одного року з дня введення в експлуатацію такої установки і кожні наступні 12 місяців повинна бути не меншою 42 відсотків.

У разі коли спалення додаткового палива застосовується для підтримання проектної електричної потужності когенераційної установки за тимчасового зменшення теплової потужності скидного енергетичного потенціалу стосовно його значення, прийнятого в технічному проекті когенераційної установки, обсяг витрат додаткового палива повинен бути узгоджений з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Виключити

Кваліфікацію когенераційних  установок  здійснює  центральний орган   виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива у  порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Строк дії  кваліфікації становить один рік. Кваліфікація когенераційної 
установки,  яка  вперше  введена  в  експлуатацію,  провадиться за 
проектними   даними  та  результатами  випробувань  когенераційної 
установки  на експлуатаційних режимах. Кваліфікація когенераційної 
установки   на   кожний  наступний  рік  після  спливу  строку  її 
попередньої  кваліфікації  здійснюється  за фактичними показниками 
експлуатації когенераційної установки за попередні 12 місяців.

Кваліфікація когенераційної установки (далі — кваліфікація) проводиться на безоплатній основі на підставі результатів розгляду заяви суб’єкта господарювання, що здійснює виробництво електричної та/або теплової енергії на когенераційній установці або уповноваженої ним особи (далі — заявник), та технічної інформації про когенераційну установку.

Кваліфікація когенераційної установки підтверджується свідоцтвом про кваліфікацію когенераційної установки (далі — свідоцтво).

Форми заяви про проведення кваліфікації когенераційної установки, свідоцтва та форма подання технічної інформації про когенераційну установку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Заява про проведення кваліфікації когенераційної установки повинна містити інформацію щодо прізвища, імені, по батькові фізичної особи—підприємця або найменування суб’єкта господарювання, що здійснює виробництво електричної та/або теплової енергії на когенераційній установці, його місцезнаходження, найменування та типу енергетичного обладнання, яке входить до складу когенераційної установки, адреси розташування когенераційної установки.

Технічна інформація про когенераційну установку, яка експлуатується або вперше введена в експлуатацію, повинна містити інформацію щодо:

адреси розташування когенераційної установки;

найменування та типу енергетичного обладнання, яке входить до складу когенераційної установки;

дати введення когенераційної установки в експлуатацію;

функціональної схеми когенераційної установки та її опису;

результатів випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах (для когенераційної установки, яка вперше введена в експлуатацію);

палива, яке використовується когенераційною установкою (в разі використання як основного палива традиційного (органічного) палива наводиться інформація щодо виду та назви палива, обсягу його витрат; у разі використання як основного палива скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів або енергії відновлюваних джерел наводиться інформація щодо джерела енергії та кількості використаної енергії; у разі використання додаткового палива — інформація щодо виду та назви палива, його витрат);

кількості виробленої когенераційною установкою та/або відпущеної суб’єктам господарювання електричної та теплової енергії;

установленої потужності  (електричної/теплової)  та коефіцієнта корисної дії (електричного/теплового) когенераційної установки, загального коефіцієнта використання теплоти палива;

питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію (теплоенергію);

собівартості виробництва 1 Гкал теплоенергії  (1 кВт·год електроенергії).

Свідоцтво або рішення про відмову у видачі свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) на безоплатній основі видається або надсилається заявникові не пізніше 30 календарних днів з дня реєстрації заяви у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Підставами для відмови у видачі свідоцтва є невідповідність вимогам, які встановлено цією статтею до кваліфікаційних показників, подання неповного пакета документів, необхідних для проведення кваліфікації, виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку.

У разі втрати або пошкодження свідоцтва центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, протягом п’яти робочих днів з дня отримання письмового звернення заявника видає йому дублікат свідоцтва на безоплатній основі.

У разі пошкодження свідоцтва до звернення додається непридатний для використання бланк свідоцтва.

Підставами для відмови у видачі дубліката свідоцтва є виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей та подання заяви іншим заявником, ніж визначено у свідоцтві.


	   відсутня

	Стаття 111. Гарантія походження енергії, яка вироблена високоефективною когенераційною установкою

Гарантію походження електричної енергії, яка вироблена високоефективною когенераційною установкою (далі — гарантія походження), надає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Гарантія походження видається на фактичний обсяг відпущеної в електричну мережу електричної енергії за операційний період за умови чинних на такий період ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії і свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки.

Гарантія походження надається на безоплатній основі на підставі результатів розгляду таких документів:

заяви про отримання гарантії походження заявника;

довідки суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з передачі або постачання електричної енергії, яка повинна містити інформацію про обсяг електричної енергії, закупленої у заявника за операційний період.

Гарантія походження може бути використана заявником для подання інформації кінцевим споживачам електричної енергії про те, що електрична енергія вироблена високоефективною когенераційною установкою.

Гарантія походження надається в електронному вигляді відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Строк дії гарантії походження становить 12 місяців з дня видачі.

Форми гарантії походження та заяви про отримання гарантії походження затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Заява про отримання гарантії походження повинна містити інформацію щодо:

прізвища, імені, по батькові фізичної особи—підприємця або найменування суб’єкта господарювання, що здійснює виробництво електричної та/або теплової енергії на когенераційній установці, його місцезнаходження;

номерів та строків дії ліцензій на право провадження заявником господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії;

номера та строку дії свідоцтва заявника про кваліфікацію когенераційної установки;

адреси розташування когенераційної установки;

дати введення когенераційної установки в експлуатацію;

назви та типу енергетичного обладнання, яке входить до складу когенераційної установки;

встановлених електричної та теплової потужностей когенераційної установки;

виду палива (основного та додаткового із зазначенням нижчої теплотворної здатності палива) або енергії, що використовується когенераційною установкою;

обсягів електричної та теплової енергії, які вироблені когенераційною установкою та відпущені в мережі;

операційного періоду;

електричного та теплового коефіцієнтів корисної дії когенераційної установки;

відомостей про встановлені та змонтовані засоби обліку (назви, умовного позначення та заводського номера засобу вимірювальної техніки; номера свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, дати його видачі та строку дії або документа про відповідність) виробленої, відпущеної або спожитої для власних потреб електричної енергії;

виду та обсягів одержаної державної підтримки вироблення когенераційною установкою одиниці електричної енергії та одиниці теплової енергії, що відпущені у мережі;

виду та обсягів інвестиційної підтримки, яку отримав (отримує) заявник для впровадження та функціонування когенераційної установки.

Гарантія походження відповідає стандартному обсягу відпущеної в мережу електричної енергії, який зазначається з точністю до 1 МВт·год. Залишкові кВт·год переносяться на наступний операційний період. Для кожного стандартного обсягу відпущеної в мережу електричної енергії видається одна гарантія походження.

Гарантія походження повинна містити інформацію щодо:

найменування суб’єкта господарювання, який отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії;

місця розташування когенераційної установки;

дати введення когенераційної установки в експлуатацію;

назви та типу енергетичного обладнання, яке входить до складу когенераційної установки;

встановлених електричної та теплової потужностей когенераційної установки;

електричного та теплового коефіцієнтів корисної дії когенераційної установки;

виду палива (основного та додаткового з визначенням нижчої теплотворної здатності палива) або енергії, що використовується когенераційною установкою;

обсягу теплової енергії, яка вироблена когенераційною установкою та відпущена в теплову мережу;

обсягу електричної енергії, виробленої когенераційною установкою та відпущеної в електричну мережу, на яку видається гарантія походження;

економії первинної енергії, що отримана у результаті використання когенераційної установки;

операційного періоду, на який видається гарантія походження;

виду та обсягів одержаної державної підтримки вироблення  одиниці електричної енергії та одиниці теплової енергії, вироблених когенераційною установкою та відпущених у мережі;

виду та обсягів інвестиційної підтримки, яку отримав (отримує) заявник для впровадження та функціонування когенераційної установки;

номера і дати видачі гарантії походження, назви країни.

Гарантія походження видається заявникові не пізніше ніж протягом  30 календарних днів з дня надходження заяви до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Про відмову у видачі гарантії походження заявник повідомляється письмово (з обов’язковим зазначенням причини відмови) не пізніше               ніж протягом 20 календарних днів з дня надходження заяви до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Підставами для відмови у видачі гарантії походження є невідповідність форми подання інформації, наведеної в заяві, та/або подання недостовірної інформації.

Рішення про відмову у видачі гарантії походження може бути оскаржене заявником у суді.

У разі усунення недоліків, які стали підставою для відмови у видачі гарантії походження, заявник має право повторно подати заяву до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Гарантія походження на стандартний обсяг відпущеної в мережу електричної енергії втрачає чинність після її використання або закінчення строку її дії.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України, веде електронний реєстр гарантій походження енергії з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення електронного документообігу та захисту інформації в інформаційних системах.


	  Стаття 12. Особливості приєднання когенераційних установок до електричних та теплових мереж

   Технічні умови  на  приєднання  когенераційних  установок  до електричної   і/або  теплової  мережі  надаються  її  власником  у порядку,  встановленому нормативними актами,  не пізніше 15 днів з дня отримання відповідного запиту.  Приєднання здійснюється згідно з договором  про  приєднання,  невід'ємним  додатком  до  якого  є технічні умови. 

     У разі,  коли  в  технічних  умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації розподільчих електричних мереж  або технологічного обладнання власника електричної мережі,  пов'язаних з приєднанням  когенераційної  установки,  власник  когенераційної установки має  право звернутися до національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.

….
    У разі,  коли  в  технічних  умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації теплових мереж  або  технологічного обладнання  власника  теплової  мережі,  пов'язаних  з приєднанням когенераційної установки,  власник  когенераційної  установки  має право  звернутися  до центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання   за   експертним   висновком    щодо    технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.

…
	  Стаття 12. Особливості приєднання когенераційних установок до електричних та теплових мереж

      Технічні умови  на  приєднання  когенераційних  установок  до електричної   і/або  теплової  мережі  надаються  суб’єктом господарювання, що здійснює виробництво електричної та/або теплової енергії на когенераційній установці, у порядку,  встановленому нормативними актами,  не пізніше 15 днів з дня отримання відповідного запиту.  Приєднання здійснюється згідно з договором  про  приєднання,  невід'ємним  додатком  до  якого  є технічні умови.
     У разі,  коли  в  технічних  умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації розподільчих електричних мереж  або технологічного обладнання власника електричної мережі,  пов'язаних з приєднанням  когенераційної  установки, суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво електричної енергії на когенераційній установці, має право звернутися  до національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог  на приєднання, обсягу робіт.

…
  У разі,  коли  в  технічних  умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації теплових мереж  або  технологічного обладнання  власника  теплової  мережі,  пов'язаних  з приєднанням когенераційної установки, суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво теплової енергії на когенераційній установці,  має право  звернутися  до центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання   за   експертним   висновком    щодо    технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.

...

	Стаття 13. Державний нагляд у сфері використання когенераційних 
установок

       Державний нагляд у сфері використання когенераційних 
установок здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження та інші уповноважені Президентом  України центральні органи виконавчої влади у відповідних  сферах діяльності.

	Стаття 13. Державний нагляд у сфері використання когенераційних установок 
        Державний нагляд і контроль у сфері використання когенераційних установок здійснюється відповідно до закону.



	
	II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
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