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[bookmark: _GoBack]ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи»


	Зміст положення акта законодавства
	Зміст відповідного положення проекту акта

	Пояснення змін

	
Закон України «Про ринок природного газу»


	Стаття 1. Визначення термінів
[bookmark: n7]1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
… відсутні



























Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України «Про нафту і газ» , «Про трубопровідний транспорт» та інших законах України.

	Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
газові мережі внутрішнього газопостачання - газові мережі від місця/точки приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до газових мереж третіх осіб (замовників, споживачів);
газові мережі зовнішнього газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця/точки приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника; 
місце забезпечення потужності (точка забезпечення потужності) - місце/точка на існуючому об'єкті газорозподільної системи, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора газорозподільної системи, від якого (якої) здійснюється будівництво газових мереж до об'єкта замовника (точки приєднання) та/або забезпечується необхідний рівень потужності, замовленої для об'єкта приєднання;
місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання;
стандартне  приєднання  - приєднання до діючих газових мереж оператора газорозподільних систем  об’єктів  газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не  перевищує  25  метрів  для  сільської та 10 метрів для міської місцевості  по  прямій  лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України», «Про трубопровідний транспорт», «Про регулювання містобудівної діяльності»  та інших законах України, а також в інших нормативно-правових актах, прийнятих на виконання цього закону.

	спрощення механізму приєднання до газових мереж

	Стаття 19. Загальні правила доступу до газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ, установки LNG
9. Технічні та комерційні умови приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначаються в кодексі газотранспортної системи або кодексі газорозподільних систем.
[bookmark: n398]Приєднання об’єкта замовника до газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється в такому порядку:

[bookmark: n399]отримання дозволу оператора газотранспортної або газорозподільної системи на приєднання;
[bookmark: n400]отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
[bookmark: n401]розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених законодавством, її експертизи;
[bookmark: n402]затвердження проектної документації;
[bookmark: n403]виконання підготовчих та будівельних робіт;
[bookmark: n404]підключення об’єкта до газотранспортної або газорозподільної системи;
[bookmark: n405]прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
[bookmark: n406]реєстрація права власності на об’єкт будівництва.
[bookmark: n407][bookmark: n408]Проектування та будівництво об’єктів газотранспортної або газорозподільної системи здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання, передбачених кодексом газотранспортної системи або кодексом газорозподільних систем.
Замовник має право на власний розсуд обирати виконавця проектних та будівельних робіт з приєднання серед суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. При цьому витрати замовника, пов’язані з виконанням проектних та будівельних робіт, не включаються до складу плати за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.
[bookmark: n409]
Плата за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначається згідно з договором між замовником і оператором газотранспортної або газорозподільної системи на підставі методології, затвердженої Регулятором.
[bookmark: n410]Методологія визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем має визначати типи приєднання з урахуванням особливостей приєднання у різних випадках та встановлювати граничний рівень плати за приєднання для кожного типу приєднання.
[bookmark: n411]
Оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи мають право відмовити у наданні дозволу на приєднання виключно у разі відсутності чи недостатності вільної потужності газотранспортної або газорозподільної системи.
[bookmark: n412]За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза вихідних даних на відповідність чинним стандартам, нормам та правилам. Проведення експертизи здійснюється незалежними організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

	       Стаття 19. Загальні правила доступу до газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ, установки LNG

9. Замовники об'єктів будівництва або власники існуючих об'єктів (земельних ділянок), мають право на приєднання або збільшення потужності цих об'єктів до газорозподільної або газотранспортної системи.
Приєднання або збільшення потужності об’єктів замовників здійснюється у порядках визначених Кодексом газорозподільних систем та Кодексом газотранспортної системи.
Технічні та комерційні умови приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначаються в кодексі газотранспортної системи або кодексі газорозподільних систем.
Приєднання об’єкта замовника до газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та передбачає:
отримання дозволу оператора газотранспортної або газорозподільної системи на приєднання;
отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених законодавством, її експертизи;
затвердження проектної документації;
виконання підготовчих та будівельних робіт;
підключення об’єкта до газотранспортної або газорозподільної системи;
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
реєстрація права власності на об’єкт будівництва.
Проектування та будівництво об’єктів газотранспортної або газорозподільної системи здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних умов приєднання, передбачених кодексом газотранспортної системи або кодексом газорозподільних систем.
При наданні послуг з приєднання оператор газотранспортної або газорозподільної системи має забезпечити роботу сервісу «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному веб-сайті у мережі Інтернет.
Сервіс «Особистий кабінет замовника» є ресурсом, який має забезпечити інформування замовника про стан надання оператором газотранспортної або газорозподільної системи послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання (виконано/на виконанні) відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику (проектування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів (у разі необхідності), погодження проектної документації з іншими заінтересованими сторонами, отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт, виконання будівельно-монтажних робіт, пуску газу та підключення об'єкта замовника та інші заходи передбачені в кодексі газотранспортної системи або кодексі газорозподільних систем), із зазначенням очікуваних та граничних термінів їх виконання.
Замовник має право на власний розсуд обирати виконавця проектних та будівельних робіт з приєднання серед суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. При цьому витрати замовника, пов’язані з виконанням проектних та будівельних робіт, не включаються до складу плати за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.
Погодження проекту зовнішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ/ГТС у строк, що не перевищує 15 календарних днів. У цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень.
Порушення зазначеного строку або неотриманням замовником протягом вказаного терміну зауважень є необґрунтованою відмовою у приєднанні до газотранспортної або газорозподільної системи.
Якщо технічними умовами приєднання місце встановлення комерційного вузла обліку буде визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання, проект внутрішнього газопостачання має передбачати заходи з організації вузла обліку та кошторисну частину щодо реалізації цих заходів, а сам проект внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису затрат на організацію вузла обліку має бути погоджений з Оператором ГРМ/ГТС. Погодження здійснюється Оператором ГРМ/ГТС у строк, що не перевищує 15 календарних днів, або у цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень. 
Надання Оператором газотранспортної або газорозподільної систем послуг з приєднання об’єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання об’єкта замовника, забезпечується за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання.
При наданні послуги приєднання організація та облаштування комерційного вузла обліку забезпечується Оператором ГРМ/ГТС за рахунок плати за приєднання в рамках договору на приєднання до газорозподільної/газотранспортної системи між замовником і оператором газотранспортної або газорозподільної системи.
Плата за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначається згідно з договором на приєднання до газорозподільної/газотранспортної системи між замовником і оператором газотранспортної або газорозподільної системи на підставі методології, затвердженої Регулятором.
Методологія визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем має визначати типи приєднання з урахуванням особливостей приєднання у різних випадках та встановлювати граничний рівень плати за приєднання для кожного типу приєднання.
Регулятор щороку встановлює для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя граничні рівні плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем.
Оператор газорозподільних систем  зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет діючі граничні рівні плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем. 
Оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи мають право відмовити у наданні дозволу на приєднання виключно у разі відсутності чи недостатності вільної потужності газотранспортної або газорозподільної системи.
За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза вихідних даних на відповідність чинним стандартам, нормам та правилам. Проведення експертизи здійснюється незалежними організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
	спрощення механізму приєднання до газових мереж

	
	Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
	

	Стаття відсутня
	Стаття 21. Забезпечення контролю за використанням ресурсів  природного газу 
1. З метою забезпечення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку суб’єктом господарювання, що здійснює транспортування природного газу, з урахуванням вимог законодавства, зокрема, щодо захисту персональних даних, здійснюється автоматизований облік споживачів природного газу і обсягів спожитого ними природного газу у вигляді окремої інформаційної бази даних 
(далі – інформаційна база даних). 
Суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, і постачальники природного газу зобов’язані відповідно до їх компетенції готувати і подавати суб’єкту господарювання, що здійснює транспортування природного газу, інформацію про всіх споживачів, приєднаних до газорозподільних систем, а також про обсяги спожитого ними природного газу. 
Доступ до інформаційної бази даних в обов’язковому порядку надається споживачам (в частині відомостей про таких споживачів), а також іншим суб’єктам ринку природного газу (в межах інформації, яка є необхідною для виконання спеціальних обов’язків, покладених на них відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»).
Адміністратором інформаційної бази даних визначається ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».
	виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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