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ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження відповідальності за виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця  


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до №51, ст.1122) такі зміни:

1) доповнити новою статтею 96-3 такого змісту:

«Стаття 96-3. Виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця 

[bookmark: n4096]Виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) у місця, які не є спеціально пристосованими для цього місцями, -
[bookmark: n4097]тягне за собою накладення штрафу на громадян – власників приладів охолодження (кондиціонерів) або на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які є власниками приладів охолодження (кондиціонерів), у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
[bookmark: n4098][bookmark: n4099]Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян – власників приладів охолодження (кондиціонерів) або на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які є власниками приладів охолодження (кондиціонерів), у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Спеціально пристосованими місцями для виведення конденсату від приладів охолодження (кондиціонерів), розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд), є: зливова каналізація; побутова каналізація (в разі виведення конденсату з розривом струмини через гідрозатвор); резервуари, обладнані та розміщені таким чином, щоб збирати конденсат та не допускати його витоку або поширення іншим чином.»;

2) статтю 222 після слова та цифр «стаття 89» доповнити словом та цифрами «стаття 96-3»;
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3) частину 1 статті 244-6 після фрази «(крім частин третьої - п’ятої)» доповнити цифрами «96-3»;

4) частину 3 статті 244-6 викласти в такій редакції:
«Орган державного архітектурно-будівельного нагляду розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з питань надання документів, необхідних для здійснення будівництва, виведенням конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця, а також невиконанням вимог (приписів) головних інспекторів будівельного нагляду центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (частини третя - п’ята статті 96-1, стаття 96-3, частина третя статті 188-42).»;

5) частину 4 статті 244-6 після слова та цифр «статті 96-1» доповнити словом та цифрами «стаття 96-3».
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2. Цей Закон набирає чинності з 01 червня 2021 року.




Голова Верховної Ради 
           України  					   	                        Д.О. Разумков
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